## Slide 2
دکتر اسمعیل محمد نژاد دانشیار آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک ها
چالشها و سوالات پیشگیری و کنترل عفونت

## Slide 3: فیلتر داخل دستگاه ونتیلاتور

## Slide 4: یونیفرم با کشت مثبت و منفی همکار کمک بهیار

## Slide 5: نمونه های از ناخن کادر درمان

## Slide 6: اتاق بیمار مرکز خصوصی

## Slide 7: همه بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی باید احتیاطات استاندارد را رعایت کرد

## Slide 8: نواوری همکاران در خرید وسایل مناسب و با کیفیت

## Slide 9: در داخل اتاق عمل در روز اعتباربخشی

## Slide 10: بطن اتاق عمل کیف حاوی دلار

## Slide 11
ایا می توان از محلول های ضد عفونی کننده سطح پایین مانند ترکیبات فنلی و ترکیبات آمونیوم کواتر برای ضدعفونی انکوبانور استفاده کرد؟
استفاده ی ار فنول و ترکیبات آن برای تمیز کردن گهواره ی نوزادان منع شده است زیرا باعث افزایش بیلی روبین در این نوزادان می شود و اگر نیاز به استفاده ی مبرم از این محلول شد، باید گهواره کامل خشک و بوی آن نیز از بین رفته باشد سپس نوزاد را به گهواره باز گرداند.
-ترکیبات آمونیوم کواترنر به خودی خود اثر سمی کمی دارند اما اگر به طور مداوم و طولانی در معرض و استفاده از این محلول ضد عفونی کننده قرار گرفته باشید، موجب ایجاد التهاب می شود.
----ترکیبات آمونیوم کواترنر بیشتر برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن زمین و دیوار ها
World Health Organization (WHO). Essential Newborn Care Course. Geneva: WHO; 2015.
CDC. Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care Facilities. Atlanta: CDC; 2003.
American Academy of Pediatrics (AAP). Guidelines for Perinatal Care. 8th ed. Elk Grove Village, IL: AAP; 2017.
Rutala WA, Weber DJ. Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. In: Bennett & Brachman's Hospital Infections. 7th ed. 2020.
.
Phenolic disinfectants should not be used in nurseries because they increase bilirubin levels.

## Slide 12
این مواد فقط سطح پایین هستند
ترکیبات آمونیوم چهارتایی و فنول‌ها:
بر اسپورها بی‌اثرند
بر بعضی ویروس‌های بدون پوشش اثر کم دارند
برای محیط‌های حساس مثل اتاقک انکوباتور که احتمال رشد عوامل مقاوم وجود دارد، کفایت نمی‌کنند.
در انکوباتور ریسک رشد میکروبی بالاست
چون محیط گرم، مرطوب و بسته است، محل ایده‌آل رشد باکتری‌ها، قارچ‌ها و کپک‌هاست. بنابراین نیاز به ضدعفونی سطح متوسط یا بالا است.
بسیاری از سازنده‌ها استفاده از QACs یا فنول‌ها را منع می‌کنند
به دلیل:
باقی ماندن Residue روی سطوح
تداخل با حسگرها
خطر تحریک تنفسی در دستگاه‌های CO₂ incubator
World Health Organization (WHO). Laboratory biosafety manual. 4th ed. Geneva: WHO; 2020.

## Slide 13
سوال: سرم نرمال سالینی که برای شستشوی لوله تراشه استفاده می شود تا چند روز یا چند ساعت می شود نگهداری کرد؟
American Association for Respiratory Care (AARC) در مورد Artificial Airway Suctioning
توصیه کرده است که استفاده از نرمال سالین پیش از ساکشن به‌طور کلی باید اجتناب شود.
American Association for Respiratory Care. AARC Clinical Practice Guidelines: Endotracheal suctioning of mechanically ventilated patients with artificial airways. Respir Care. 2010;55(6):758‑64.
Chang SJ, Kim EH, Kwon YO, Im H. Benefits and harms of normal saline instillation before endotracheal suctioning in mechanically ventilated adult patients in intensive care units: A systematic literature review and meta-analysis. Intensive Crit Care Nurs. 2023;78:103477
Schmollgruber S, Korsah EK, Brokken V. Normal saline instillation before endotracheal suctioning: What is the evidence? Intensive Crit Care Nurs. 2023; (

## Slide 14
افزایش خطر عفونت ریختن سالین داخل راه هوایی می‌تواند باکتری‌ها و میکروب‌ها را به عمق ریه منتقل کند و خطر عفونت تنفسی (مثل پنومونی) را افزایش دهد.
تحریک مسیر تنفسی و کاهش اکسیژناسیون ورود مایع به راه هوایی باعث تحریک سرفه، اسپاسم برونش و کاهش موقت سطح اکسیژن خون می‌شود.
کاهش پاکسازی موکوس واقعی برخی مطالعات نشان داده‌اند که شستشو با سالین ممکن است باعث پراکندگی موکوس به عمق ریه شود و تخلیه واقعی ترشحات را دشوار کند.
ریسک آسپیریشن یا احتباس مایع حجم سالین وارد شده ممکن است در ریه باقی بماند و باعث مشکلات تنفسی شود، به خصوص در بیماران با ریه آسیب دیده.
مدیریت استاندارد بالینی ساکشن اندوتراکئال بدون سالین باشد، مگر در صورت وجود ترشحات غلیظ و انسداد راه هوایی، و حتی در آن شرایط، باید کمترین حجم ممکن سالین و با مراقبت کامل اکسیژناسیون انجام شود.

## Slide 15
.
پس ما چه کنیم ترشحات جدا شود؟(ساکشن اندوتراکئال اصولی)
هدف: برداشتن ترشحات از راه هوایی بدون آسیب به بافت و بدون کاهش اکسیژن‌رسانی
اطمینان از پوزیشن مناسب، معمولاً نیمه‌نشسته یا supine با سر کمی بالا.
انتخاب اندازه مناسب کاتتر:قطر کاتتر حدود 2/1 –3/2 قطر داخلی لوله تراشه باشد تا آسیب مخاط کمتر شود.
ساکشن کوتاه و کنترل‌شده: حداکثر ۱۰–۱۵ ثانیه ساکشن، سپس توقف و اکسیژن‌رسانی دوباره.
فشار منفی مناسب (Adult: 80–120 mmHg, Pediatric: 60–80 mmHg, Neonate: 60 mmHg).
تکرار در صورت نیاز
تحریک طبیعی و فیزیولوژیک
تغییر پوزیشن / پوزیشنینگ:.
سرفه هدایت‌شده Coughing techniques بیماران هوشیار می‌توانند سرفه کنند تا ترشحات خارج شوند.
فیزیوتراپی قفسه سینه
رقیق کردن ترشحات (در صورت نیاز) با
هیدراتاسیون کافی: نوشیدن مایعات کافی یا تزریق مایعات وریدی.
داروهای موکولیتیک مانند N-acetylcysteine برای رقیق کردن ترشحات غلیظ.
هوا/اکسیژن مرطوب: Humidified oxygen می‌تواند ترشحات را روان‌تر کند.
⚠️ استفاده از نرمال سالین داخل لوله به صورت روتین توصیه نمی‌شود، مگر در شرایط بسیار خاص و تحت نظارت بالینی
.
Chang SJ, Kim E‑H, Kwon YO, Im H, Park KH, Kim J, Jeong D, Kim D, Park JH. Benefits and harms of normal saline instillation before endotracheal suctioning in mechanically ventilated adult patients in intensive care units: a systematic literature review and meta‑analysis. Intensive and Critical Care Nursing. 2023;78:103477. Schmollgruber S, Korsah EK, Brokken V. Normal saline instillation before endotracheal suctioning: What is the evidence? Intensive and Critical Care Nursing. 2023 Dec;79:103533

## Slide 16: چه زمانی برای بررسی کیفیت محلول ضدعفونی باید سواپیبنگ انجام می دهیم؟
محلول های ضدعفونی کننده با پایه گلوتارآلدهید
مطابق با مرجع جهانی پیشگیری و کنترل بیماری ها (CDC) ضروری است حداقل ماده پایه موثره و عامل ضد میکروارگانیسم یک محلول ضد عفونی کننده سطح بالا (MEC) بوسیله نوار تست یا Test Strip اندازه گیری گردد.
- نوارهای تست با توجه به ماده پایه موثره آن محلول (گلوتارآلدهاید – پراستیک اسید – پراکسید هیدروژن یا فرمالدهد و …) متفاوت خواهد بود.
استفاده از آن جهت اطمینان از صحت عملکرد و اعتبار محلول سطح بالا (High Level) در بخش الزامی است.

## Slide 17: در مرکز ما متخصص بیهوشی به جای نلاتون برای ساکشن از سوند فولی استفاده می کند و این سوند را به مدت 24 ساعت نگهداری می کند، ایا از نظر کنترل عفونت درست است؟
در استانداردهای کنترل عفونت CDC, AARC، WHO سوند ساکشن اندوتراکئال باید تک‌بار مصرف یا استریل باشد.
نگهداری سوند داخل راه هوایی حتی برای چند ساعت، به شدت ریسک آلودگی میکروبی و پنومونی بیمارانتقالی VAP را افزایش می‌دهد.
⚠️ مشکل:
Biofilm می‌تواند روی سوند ایجاد شود و منبع عفونت شود.
ترشحات بیمار حین نگهداری، محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها فراهم می‌کند.
حتی اگر داخل کیسه یا پلاستیک نگهداری شود، محیط مرطوب و گرم باعث تکثیر سریع باکتری‌ها می‌شود.
American Association for Respiratory Care (AARC). AARC Clinical Practice Guidelines: Artificial Airway Suctioning. 2022.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guideline for Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia. 2016. (cdc.gov)

## Slide 18: توصیه استاندارد
استفاده از سوند نلاتون یا Catheter مخصوص اندوتراکئال، تک‌بار مصرف و استریل.
پس از هر ساکشن، سوند باید دور انداخته شود.
اگر به هر دلیلی باید ترشحات متعدد در طول کوتاه جمع‌آوری شوند، از سیستم‌های Closed Suction (CSS) استفاده شود که امکان استفاده مکرر با حداقل تماس با محیط و کاهش خطر عفونت را فراهم می‌کند.
سوند فولی برای ساکشن تراشه یا راه هوایی مناسب نیست و نگهداری طولانی آن غیرمجاز است.
American Association for Respiratory Care (AARC). AARC Clinical Practice Guidelines: Artificial Airway Suctioning. 2022.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guideline for Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia. 2016. (cdc.gov)

## Slide 19: سوال در مورد طغیان
انچه در مورد طغیان گفته اید اگه فنوتیپ و ژنوتیت تمامی میکروبها با هم فرق داشته باشد؟ جزو طغیان نمی باشد؟
خیر؛ طغیان فقط با یکسان بودن فنوتیپ یا ژنوتیپ میکروب‌ها تعریف نمی‌شود. معیار اصلی افزایش غیرمنتظرهٔ موارد بیماری در زمان و مکان مشخص است.
✔️ وقتی فنوتیپ/ژنوتیپ یکسان باشد، این حالت نشانه یک منبع مشترک است و تشخیص طغیان را قوی‌تر می‌کند.
✔️ وقتی فنوتیپ یا ژنوتیپ میکروب‌ها با هم متفاوت باشد. این حالت طغیان را نفی نمی‌کند؛ اما احتمال منبع‌های مختلف مطرح می‌شود و ممکن است چند طغیان هم‌زمان وجود داشته باشد.
یا افزایش موارد به دلیل افزایش زمینه‌ای بیماری باشد و نه طغیان با منبع مشترک.
اگر همهٔ ایزوله‌ها متفاوت باشند هنوز می‌تواند طغیان باشد، اما منبع مشترک ثابت نمی‌شود و معمولاً تفسیر به‌صورت چندین زنجیره انتقال یا چند منشأ جداگانه خواهد بود.
Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 9th ed. Philadelphia: Elsevier; 2020.
Heymann DL, editor. Control of Communicable Diseases Manual. 20th ed. Washington, DC: APHA Press; 2015.

## Slide 20: تعداد بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بستری کمتر از 48 ساعت خیلی زیاده برای همین امار عفونتهای ما پایین است، ما برای مخرج کسر باید چه کنیم؟
روش پیشنهادی
حذف بیماران <48 ساعت از مخرج:
  مخرج = تعداد بیماران بستری ≥24 ساعت در یک دوره مشخص.
حذف بیماران سرپایی/درمانگاه از مخرج:این بیماران اساساً در معرض خطر عفونت بیمارستانی نیستند.
شمارنده:
  تعداد عفونت‌های بیمارستانی که طبق تعریف 24CDC ≥ ساعت پس از پذیرش تشخیص داده شده‌اند.
رفرنس: دکتر ارش

## Slide 21: وزن ست های عمل جراحی حداکثر چند کیلو گرم باید باشد، اندازه اش و حفره اتوکلاو چند درصدش باید پر یاشد و از هر اتوکلاو چند بار می توانیم در روز استفاده کنیم؟
Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Sterilization of Health Care Products – Steam Sterilization and Sterility Assurance. ANSI/AAMI ST79:2017.
WHO. Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities. 2016.

## Slide 22
در مورد مدیریت مواجهات شغلی در مراکز درمانی توضیح دهید؟

## Slide 23: ایا می توان در اتاق بیمار سطل زباله عفونی گذاشت؟
اتاق بیمار اتاق تمیز است

## Slide 24: سوال: آیا منسوجات و ابزار پزشکی باید جداگانه استریل شوند؟
بله، وسایل باید بر اساس جنس و حساسیت ماده جداگانه استریل شوند.
دلیل: محافظت از ابزار، نفوذ بخار کامل، جلوگیری از استریل ناقص و کاهش خطر آلودگی متقاطع.
منابع معتبر: AAMI ST79:2017، WHO 2016، CDC 2021.
وسایل باید بر اساس نوع ماده، حساسیت حرارتی و پیچیدگی ساختاری جداگانه پردازش و استریل شوند(WHO).
اصول استریلیزاسیون تجهیزات پزشکی توصیه می‌کند که وسایل با جنس، شکل و مواد متفاوت باید جداگانه استریل شوند و نباید همه را با هم مخلوط کرد. این یک استاندارد بین‌المللی و پذیرفته‌شده است و به “body materials compatibility” یا همان مطابقت مواد با فرآیند استریل مربوط می‌شود

## Slide 25: ما در مرکزمون اتاق فشار منفی نداریم، چگونه این سنجه را مدیریت کنیم، بیمارستانی جنرال و مرکز عفونی استانیم؟
توضیح بر اساس سنجه ی اعتباربخشی و

## Slide 26: مشخصات فیزیکی اتاق ایزوله فشار منفی
طبق CDC و WHO
🔹 تهویه و فشار هوا
  هوای اتاق کمتر از فشار فضای بیرون است، هوا از بیرون وارد شود و از داخل اتاق خارج نشود
تعداد تعویض هوا (Air Changes per Hour, (ACH
  ≥ ACH 12 برای بیمارستان‌های جدید
  ≥ 6 ACH برای بیمارستان‌های قدیمی
وجود اتاق ایزوله (برای بیماران عفونی/تنفسی) را در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی جزو الزامات اعتباربخشی قرار داده است.
Agents in Healthcare Settings. Atlanta: CDC; 2019. Available from: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html
WHO. Hospital preparedness for epidemic-prone acute respiratory infections. Geneva: WHO; 2014.

## Slide 27: ایا اخر هر هفته باید کشت از اتاق عمل قبل و بعد از شستشو باید کشت انجام دهیم؟
رندوم
طغیان
هدفمند به ویژه برای SSI

## Slide 30: نحوه اوت نمونه های پاتولوژی حاوی فرمالین به چه صورت است؟
CDC (2021, Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities):
  نمونه‌های بیولوژیک حاوی مواد تثبیت‌کننده مانند فرمالین را قبل از دفع یا خارج کردن از آزمایشگاه، می‌توان با اتوکلاو استریل کرد.
  توصیه می‌کند برای امنیت کارکنان، barrier + autoclave + PPE رعایت شود.
WHO 2016, Decontamination and Reprocessing of Medical Devices:
  نمونه‌های فیکس شده با مواد شیمیایی نیز به عنوان biohazard در نظر گرفته می‌شوند و باید قبل از دفع یا حمل و نقل، autoclave یا chemical decontamination شوند.

## Slide 31: مراحل اوت نمونه فرمالین
قرار دادن نمونه در ظرف مقاوم به حرارت و فشار.
پوشش یا استفاده از بیگ/ absorbent برای جلوگیری از نشت.
بارگذاری در اتوکلاو بدون فشرده‌سازی زیاد.
اجرای سیکل مناسب
پس از اتمام، خنک شدن قبل از باز کردن درب.
PPE و محافظت کارکنان در تمام مراحل.

## Slide 32: در مورد روغن کاری ابزار و تجهیزات پزشکی در این کارگاه مطالب متناقصی بیان شد، امکان داره مجددا این مورد را توضیح دهید؟
🔹 قبل از استریل یا بعد از شستشو:
شستشو و پاک‌سازی کامل:اابزار باید تمیز، خشک و عاری از مواد بیولوژیک باشد.
اعمال روغن: مفاصل و لولاها را با قطره چکان یا اسپری روغن پزشکی روغن کاری کنید
  لایه نازک کافی است؛ نباید روغن اضافه ریخته شود
خشک شدن / پخش شدن روغن: ابزار را به آرامی حرکت دهید تا روغن در همه مفاصل نفوذ کند
سپس استریل اتوکلاو:اکثر روغن‌های مخصوص ابزار با اتوکلاو بخار سازگار هستند و تغییر شیمیایی ایجاد نمی‌کنند
World Health Organization. Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities. Geneva: WHO; 2016. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549851
sterility assurance in health care facilities. Arlington, VA: Association for the Advancement of Medical Instrumentation; 2017. Available from: https://www.aami.org/standards/featured-standards/ansi-aami-st79
Rutala WA, Weber DJ. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2021. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA; 2021. Available from: https://www.cdc.gov/infection-control/guidelines/disinfection/index.html

## Slide 33
در مورد روغن کاری ابزار و تجهیزات پزشکی در این کارگاه مطالب متناقصی بیان شد، امکان داره مجددا این مورد را توضیح دهید؟

## Slide 34: ایا وسیلهای که در داخل اتوکلاو قرار داده می شود حتما باید خشک باشند، گاهی وقتها بعد از استفاده از پمپ هوا خشک نمی شوند، راهنمایی بفرمایید این قطراتی که برای وسیله هستش چگونه خشک کنیم و از بین ببریم؟
AAMI. ANSI/AAMI ST79:2017 Comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance in health care facilities. Arlington, VA: Association for the Advancement of Medical Instrumentation; 2017. Available from: https://www.aami.org/standards/featured-standards/ansi-aami-st79
Rutala WA, Weber DJ. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2021. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA; 2021. Available from: https://www.cdc.gov/infection-control/guidelines/disinfection/index.html
WHO. Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities. Geneva: WHO; 2016. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549851
برای خشک کردن قطرات باقی‌مانده
قبل از اتوکلاو: هوای فشرده یا پمپ هوا:
ابزار توخالی یا مفصلی را با هوای تمیز و فیلتر شده خشک کنید.از فشار زیاد برای اجتناب از آسیب یا پرتاب ابزار استفاده کنید.
پارچه استریل یا گاز استریل:برای ابزار تخت یا مفصل‌دار، سطح را با پارچه یا گاز استریل تمیز و خشک کنید.
بعد از اتوکلاو: قرار دادن در محیط تمیز و بسته برای خشک شدن طبیعی:
پس از مرحله خشک شدن اتوکلاو، اگر رطوبت کم باقی مانده، ابزار را در محیط sterile cabinet یا بسته‌بندی استریل شده برای چند دقیقه قرار دهید تا خشک شود.

## Slide 35: ایا دستورالعملی برای ضدعفونی کردن امبولانس وجود دارد؟
ضدعفونی روزانه
بعد از هر شیفت یا چندین بار در روز، بسته به میزان تماس با بیماران.
استفاده از محلول‌های ضدعفونی استاندارد با پایه محلول کلر – سطح متوسط- با غلظت مناسب برای سطوح غیر فلزی، کف، تجهیزات بیرونی
ضدعفونی عمیق (Terminal / High-level disinfection): بعد از انتقال بیمار مبتلا به عفونت باکتریایی یا ویروسی قابل انتقال.
شامل شستشوی سطوح، تمیز کردن تجهیزات و در صورت لزوم اسپری ضدعفونی‌کننده با غلظت مناسب.
وزارت بهداشت ایران. دستورالعمل پیشگیری و کنترل عفونت در اورژانس و آمبولانس‌ها. تهران: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی؛ ۱۳۹۸.

## Slide 36: اعتباربخشی می گوید ست های استریل باید با ترالی های درب دار حمل شوند. ایا انتقال ستهای الوده از بخش هابه واحد استریلیزاسیون هم باید از ترالی یا سبد مخصوص استفاده کرد؟
براساس سنجه های اعتباربخشی... بلی

## Slide 37
موفق باشید